Ausschreibungstext

Artikelnummer

209109

Typ

PS-DRA30-48A

Kurzbeschreibung

Netzteil, 48VDC, 30W, DIN Montage, -40°C+75°C,

Hauptmerkmale

Geeignet für PoE-Anwendungen

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | PS-DRA30-48A |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen