Ausschreibungstext

Artikelnummer

209113

Typ

PS-DRA480-48A

Kurzbeschreibung

Netzteil, 48VDC, 10A, 480W, DIN Montage, -40°C+71°C

Hauptmerkmale

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | PS-DRA480-48A |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen