Ausschreibungstext

Artikelnummer

213014

Typ

IPC-52A0003M0A

Kurzbeschreibung

1/3" Netzwerk Kamera, 1920x1080, Tag/Nacht, AF Zoom, WDR, 3-9 mm, Innen

Hauptmerkmale

1/3" 2,3 Megapixel Progressive Scan CMOS

Auflösung max. 1920 x 1080 (Full HD)

Optisch 3x Auto Fokus Zoom, 16x Digital

3~9mm Tag/Nacht Objektiv, IR-Sperrfilter

Browserunabhängig (IE, Safari, Firefox, Chrome)

Responsive Web Design, Zero Konfiguration

Triple Streaming: 2x H.264, 1x MJPEG

VerticalView 90° / 270° Modus nur H.264, HTML5 Wiedergabe

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Steckplatz für Micro SD Karte

ONVIF-Konformität, PoE IEEE802.af

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 213014 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ECB-1 | Medienkonverter, Innen, 1x RJ45, 1x SFP |
| --- | --- |
| eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |
| ENI-900P | &nbsp; |
| ENX-900P | &nbsp; |
| EVX-900B | Medienkonverter, Innen Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x BNC, 12V, bis 1000m |
| EVX-900R | <p>Medienkonverter, Innen, Sender-Empfänger, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, bis 1000m</p> |
| IAD-5SG1004MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 60W, 4x PoE, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAD-5SG1008MUA | Gigabit Switch, Unmanaged, 120W, 8x PoE, 1x SFP, 1x RJ45, 10/100/1000 Mbps, Desktop |
| IAM-5SE1008MUA | Ethernet Switch, 8xPoE 100Mbps 1x RJ45 und 1x SFP 1000Mbps, Unmanaged, Industrie Design |
| IAM-5SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 240W, 8x PoE, 4x SFP, 1000Mbps, Industrie Design, -40°C~+75°C |
| IAR-7SE1024MMA | Gigabit Switch, 2x RJ45, 24x PoE 100Mbps, 2xSFP 1000Mbps, 390W, Managed, 19", 1HE |
| IAR-7SG1008MMA | Gigabit Switch, Managed, 135W, 8x PoE, 2x SFP, 2x RJ45, 10/100/1000 Mbps, 19", 1 HE |
| IAR-7SG1016MMA | Gigabit Switch, Managed, 270W, 16x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| IAR-7SG1024MMA | Gigabit Switch, Managed, 390W, 24x PoE, 4x SFP, 10/100/1000 Mbps, 19", 1HE |
| VT-PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC/12VDC (1,0A), stabilisiert, mit Hohlstecker |
| VTL-300/WW-POEB | Wetterschutzgehäuse, 300mm, Wandarm, Heizung, Lüfter, 12V, High PoE, IP54 |
| WD-12-WA | &nbsp; |
| WD-18 | &nbsp; |
| WD-22 | &nbsp; |
| WD-23 | &nbsp; |

Empfehlungen

| CON-KAM-IPKON | IP Vorkonfiguration Netzwerk Kamera, Funktionsprüfung, Firmware Update |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Bulletkamera | im RAL Farbton |
| MicroSDHC Extreme 32GB | MicroSDHC Speicherkarte, 32GB, UHS-I, Class 10, V30, 60MB/s Schreiben, 100MB/s Lesen |
| MicroSDHC Extreme 32GB | &nbsp; |
| MicroSDHC Extreme Pro 32GB | &nbsp; |
| MicroSDXC Extreme 128GB | &nbsp; |
| MicroSDXC Extreme 128GB | &nbsp; |
| MicroSDXC Extreme 128GB | &nbsp; |
| MicroSDXC Extreme 64GB | &nbsp; |
| MicroSDXC Extreme 64GB | &nbsp; |
| MicroSDXC Extreme Pro 64GB | &nbsp; |
| SanDisk High Endurance 32GB | MicroSDHC Speicherkarte, 32GB, Class 10, 20MB/s, für Videoüberwachung optimiert |
| SanDisk High Endurance 64GB | &nbsp; |
| SC-IPM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, IP, HD-TVI/CVI, HD-AHD, HD-SDI, FBAS, HDMI |
| WDD032G1P0A | &nbsp; |
| WDD064G1P0A | &nbsp; |

Dienstleistungen