Ausschreibungstext

Artikelnummer

217835

Typ

PSTR-W32-HV

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, pulsed, 15W, bis 150W, 32 LEDs

Hauptmerkmale

10°x10°, 20°x10° und 35°x10° im Lieferumfang

Zur Nutzung der Pulse-Funktion ist eine

Kamera mit Strobe-Ausgang erforderlich

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Serie | PulseStar |
| Stromversorgung | 120~230VAC |
| Leistungsaufnahme | 15W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Schutzart | IP66 |
| Strahlausbreitung (horzontal) | 10x10°, 20x10°, 35x10° |
| Hersteller-Nummer | PSTR-W32-HV |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VUB-POLE | Masthalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |
| --- | --- |
| VUB-WALL | Wandhalterung, universal, für Raytec Vario VUB Montageplatten |

Empfehlungen

Dienstleistungen