Ausschreibungstext

Artikelnummer

130263

Typ

OCTEX3/4

Kurzbeschreibung

Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, nicht armiertes Kabel, ATEX

Hauptmerkmale

Für IIB, IIA Bereich 2

Außendurchmesser Ø 14-17mm

Betriebstemperatur: -20° - +80°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | OCTEX3/4 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen