Ausschreibungstext

Artikelnummer

130722

Typ

OCTEXA3/4C

Kurzbeschreibung

Kabelschelle, Gummidichtung, EX, 3/4" NPT, armiertes Kabel, IECEX-ATEX-GOST

Hauptmerkmale

Für IIB, IIA Bereich 2

Außendurchmesser Ø 16,9-26mm

Betriebstemperatur: -60° - +100°C

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Videotec |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | OCTEXA3/4C |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen