Ausschreibungstext

Artikelnummer

212550

Typ

NE-140/12V

Kurzbeschreibung

Netzgerät 230V/12VDC-2,1A für Gehäuse Serie VTL-WWA

Hauptmerkmale

Kamera-Netzgerät für Gehäuseserie VTL-WWA

Eingangsspannung: 230VAC/50Hz

Netzanschluss: Kabelklemmen

Ausgangsleistung: 12VDC/2.1A (stabilisiert)

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 212550 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen