Ausschreibungstext

Artikelnummer

79466

Typ

VHU-165/12V

Kurzbeschreibung

Candid Wetterschutzgehäuse (165mm), mit Heizung und Thermostat, 12VDC

Hauptmerkmale

Wetterschutzgehäuse für universelle Anwendungen

Mit integrierter stufenloser Kugelkopf-Verstellung

Für Wand-/Decken- und Aufstellmontage

Für Kameras mit 12VDC oder 24VAC-Versorgung

Scheibenheizung: 12V

Isolierte Kamerabefestigung

Kabelverschraubung: M25x1,5mm

Vollkommen verdeckte Kabelführung

Schutzart: IP66/67

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | siehe Maßzeichnung |
| Serie | eneo Candid |
| Gehäuse | Außen |
| Gesamte Einbaulänge | 165 mm |
| Farbe (Gehäuse) | RAL7035, RAL7037, RAL9016 |
| Farbe | RAL9016 (Sonnenschutzdach und Mittelteil) RAL7035 (Front- und Rückteil) RAL7037 (Kugelkalotte/Klemmring) |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | nein |
| Scheibenheizung | ja |
| Lüfter | nein |
| Stromversorgung | 12VAC/DC |
| Schutzart | IP66/67 |
| Gewicht | 1,2kg |
| Hersteller-Nummer | 79466 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| VHU-NT1 | Netzgerätefuß für Candid, VHU- Gehäuseserie 230VAC, 12VDC, 14VAC (Kamera/Heizung) |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen