Ausschreibungstext

Artikelnummer

221023

Typ

UBXMIN30-4KPP2-ID1PC-2

Kurzbeschreibung

LED Weißlicht Scheinwerfer, 30 Watt, 4000K, 220-240VAC, mit Fotozelle

Hauptmerkmale

Mit PLATINUM Multi-Core LED

Effizient: >110lm/w

Mit fünf Jahren Garantie

Drei verschiedene Stahlungswinkel

Farbtemperatur 4000K

Mit Fotozelle

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Raytec |
| --- | --- |
| Serie | Urban-X Mini |
| Dämmerungsschalter | ja |
| Stromversorgung | 220-240VAC |
| Leistungsaufnahme | 30W |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP66 |
| Hersteller-Nummer | UBXMIN30-4KPP2-ID1PC-2 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen