Ausschreibungstext

Artikelnummer

209948

Typ

PRO E-45

Kurzbeschreibung

Infrarot Bewegungsmelder, passiv, Vorhang, 50x3,3m, 3,8°, IP65

Hauptmerkmale

Nominale Reichweiten Länge: 50 m / ~165 ft

Nominale Reichweiten Breite: 3.3 m / ~11 ft

Unterkriechzonenüberwachung: -1 m to +8 m

Öffnungswinkel: 3.8°

Spektrale Empfindlichkeit: 8-14Dm

Erfassungsgeschwindigkeitsbereich: 0.2 - 5.0 m/s

Empfindlichkeitsanpassung: 20 - 140%

Versorgungsspannung: 10,5 - 30 VDC, 24 VAC

IP-Schutzart - Gehäuse: IP65

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Adpro |
| --- | --- |
| Serie | Adpro PRO E |
| Öffnungswinkel | 3,8° |
| Heizung | nein |
| Montageart | Mastmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 10,5-30VDC, 24VAC |
| Schutzart | IP65 |
| IDM Type | Vorhangmelder |
| Sensortype | Einzelkanal |
| Reichweite (LxB) | 50m x 3,3m |
| Hersteller-Nummer | CH10023001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| PRO E-IPM | PoE Modul, für PRO E-Melder |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen