Ausschreibungstext

Artikelnummer

217249

Typ

jetcat6-outdoor-2

Kurzbeschreibung

RJ45 Patchkabel S/FTP, Cat.6A, PUR, Cat.7 Rohkabel, TM31, 2m, schwarz

Hauptmerkmale

Hochwertiges Cat 6A Industriekabel mit PUR Außenmantel

Cat.7 Rohkabel Patch Pro flex Cat 7 von Draka

Geeignet für den Außenbereich (keine Erdverlegung)

Bandbreite 500MHz

UV-Beständig, IP-20

Temperaturbereich -20°C bis + 60°C (Betrieb)

Außendurchmesser des Kabels 6,4mm

Kontakte vergoldet

Mantelfarbe schwarz

Farbe der Knickschutztülle schwarz

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Jetrics |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 217249 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen