Ausschreibungstext

Artikelnummer

214875

Typ

CLFE4+2SMSC

Kurzbeschreibung

Switch, Self Managed, 4x RJ45 10/100Mbit, 2x Coax, 48VDC

Hauptmerkmale

Netzteil im Lieferumfang enthalten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | ComNet |
| --- | --- |
| Gerätetyp | Switch |
| Montage | DIN Rail, Wandmontage |
| VLAN | nein |
| Ports | 2x 10/100Mbps COAX, 4x 10/100Base-TX |
| PoE Ports (Anzahl) | 4 |
| Management | nein |
| Bauart | Modul |
| Stromversorgung | 48-56VDC |
| PoE Budget (gesamt) | 30 W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +75°C |
| Hersteller-Nummer | CLFE4+2SMSC |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen