Ausschreibungstext

Artikelnummer

209372

Typ

AXIS T91D61 WALL MOUNT

Kurzbeschreibung

Wandarm, mit 1,5" NPT Gewinde, für Axis Dome Kameras

Hauptmerkmale

Flexible Kabelführung

AXIS T91A6 Pipe Seal inbegriffen

Aluminium

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021040564 |
| Serie | Axis T91D |
| Hersteller-Nummer | 5504-821 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS ACI COND ADAP 3/4" U-SHAPE 30MM 5PCS | Mechanischer Adapter für U-förmigen Kabeleinlass, 30mm, für P54xx und T91B6x, 5 Stück |
| --- | --- |
| AXIS ACI CONDUIT COVER A 10PCS | Abdeckung für Leerrohr Zugang, für AXIS T91/94 Produkte, 10 Stück, Ersatzteil |
| AXIS T94F01D PENDANT KIT | Hängemontageset, für Montage an 1,5" NPS Gewinden |
| AXIS T94V01C DUAL CAMERA MOUNT | Halterung, zur Back-to-Back Montage von zwei Axis Kameras, Außen, Aluminium, weiß |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| --- | --- |