Ausschreibungstext

Artikelnummer

209923

Typ

AXIS T98A16-VE MEDIA CONVERTER CABINET A (230 V AC

Kurzbeschreibung

Anschlusskasten Set: T98A16-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen

Hauptmerkmale

Robuster Anschlusskasten für Glasfaserinstallationen

Für AXIS T91E61 Wandhalterung

Für AXIS T93F und AXIS T92E Gehäuseserie

Für AXIS T93G05 Schutzgehäuse

Für ausgewählte AXIS M11/P13/Q16 Außenmodelle

Vorinstalliertes 12VDC Netzteil und Sicherungseinheit

Medienkonverter Axis T8604 mit SFP-Steckplatz

Montage eines optionalen Midspans möglich

Weiteres optionales Zubehör erhältlich

Vormontierte Montageschienen und Kabeleinlässe

Einfache Montage und Inbetriebnahme

Schutzart IP66, IK10 vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021043466 |
| Serie | Axis T98A-VE |
| Hersteller-Nummer | 5505-411 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| --- | --- |
| AXIS CABINET LOCK A | Türschloß für AXIS T98A Serie, allgemeiner Schlüssel, Schließ Zylinder tauschbar |
| AXIS DOOR SWITCH A | Einbruch-Türschalter für AXIS T98A, Anbindung an den I/O-Port |
| AXIS T91B57 POLE MOUNT 100-410MM | Mastmontage Adapter, Außen, Mastdurchmesser von 100mm bis 410mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T94Q01A WALL MOUNT | Wandmontagearm für Axis Boxed Außenkameras und Gehäuse, NEMA 4X, UL, IK10 |
| AXIS T95A64 CORNER BRACKET | Eckhalterung für AXIS T98A-VE Cabinets, AXIS Q86/87 Serien und AXIS T95A00/T95A10 |
| AXIS T95A67 POLE BRACKET | Masthalterung, für T98A-VE Serie, für Masten mit Durchmesser von 80 bis150mm |
| AXIS T98A SUNSHIELD | Sonnenschutz, Metall, für Axis T98A-VE |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Anschlusskasten | im RAL Farbton |
| --- | --- |