Ausschreibungstext

Artikelnummer

204315

Typ

AXIS T98A17-VE SURVEILLANCE CABINET

Kurzbeschreibung

Überwachungs-Anschlusskasten für P33-, P32-, Q35-, T94F01M- Lochmuster, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Robuster Anschlusskasten für Außeninstallationen

Für AXIS P14 (AXIS T94F01M erforderlich)

Für AXIS Q2901-E, AXIS Q1765-LE

Für AXIS P32-E Serie, AXIS P33-E Serie

Für AXIS Q35-E Serie, AXIS Q194x-E,

Für Aufnahme von Axis Komponenten vorbereitet

Vormontierte Montageschienen und Kabeleinlässe

Einfache Montage und Inbetriebnahme

Schutzart IP66, IK10 vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021003699 |
| Serie | Axis T98A-VE |
| Hersteller-Nummer | 5900-171 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| --- | --- |
| AXIS MIDSPAN DIN CLIP A | DIN Montage Clip, für Axis T8123, T8124, T8125 |
| AXIS T91B57 POLE MOUNT 100-410MM | Mastmontage Adapter, Außen, Mastdurchmesser von 100mm bis 410mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T94F01M J-BOX/GANG BOX PLATE | Montageplatte für Verteiler und Anschlusskästen, für AXIS M30 und AXIS P14 Serie |
| AXIS T95A64 CORNER BRACKET | Eckhalterung für AXIS T98A-VE Cabinets, AXIS Q86/87 Serien und AXIS T95A00/T95A10 |
| AXIS T95A67 POLE BRACKET | Masthalterung, für T98A-VE Serie, für Masten mit Durchmesser von 80 bis150mm |
| AXIS T98A MOUNTING BRACKET | Halterung, Edelstahl, für Axis T98A-VE |
| AXIS T98A SUNSHIELD | Sonnenschutz, Metall, für Axis T98A-VE |
| AXIS T98A07 CABINET DOOR | Tür für Wandmontageschrank Axis T98A, für Axis Kameras P33-VE/-LVE, Q1765-LE |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| MAINS CABLE ANGL C13-OPN 0.5M | Netzanschlusskabel, gewinkelt, C13 Buchse, offene Enden zur Installation an Anschlussblock |
| POWER SUPPLY DIN CP-D 12/2.1 25W | Netzteil, 12VDC, 2,1A, 25W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |
| POWER SUPPLY DIN CP-D 24/4.2 100 W | Netzteil, 24VDC, 4,2A, 100W, DIN Montage, für Einbau in AXIS T98A Serie |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Anschlusskasten | im RAL Farbton |
| --- | --- |