Ausschreibungstext

Artikelnummer

209925

Typ

AXIS T98A18-VE MEDIA CONVERTER CABINET A (230 V AC

Kurzbeschreibung

Anschlusskasten Set: T98A18-VE, T8604, Sicherung, 12V PSU, inkl. Kabel, Montagen

Hauptmerkmale

Robuster Anschlusskasten für Glasfaserinstallationen

Kompatibel mit AXIS T91L61 Wandhalterung

kompatibel mit AXIS T91D61 WandhalterungFür Kameramontage sind ggf. noch Hängesets erforderlich

Vorinstalliertes 12VDC Netzteil und Sicherungseinheit

Medienkonverter Axis T8604 mit SFP-Steckplatz

Montage eines optionalen Midspans möglich

Weiteres optionales Zubehör erhältlich

Vormontierte Montageschienen und Kabeleinlässe

Einfache Montage und Inbetriebnahme

Schutzart IP66, IK10 vandalismusgeschützt

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021043480 |
| Serie | Axis T98A-VE |
| Hersteller-Nummer | 5505-431 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AXIS BIRD CONTROL SPIKE 10P | Taubenspikes, für Kameras und Halterungen, weiß, Kunststoff, UV-beständig, 10 Stück |
| --- | --- |
| AXIS CABINET LOCK A | Türschloß für AXIS T98A Serie, allgemeiner Schlüssel, Schließ Zylinder tauschbar |
| AXIS DOOR SWITCH A | Einbruch-Türschalter für AXIS T98A, Anbindung an den I/O-Port |
| AXIS T91B57 POLE MOUNT 100-410MM | Mastmontage Adapter, Außen, Mastdurchmesser von 100mm bis 410mm, inkl. Montagebänder |
| AXIS T95A64 CORNER BRACKET | Eckhalterung für AXIS T98A-VE Cabinets, AXIS Q86/87 Serien und AXIS T95A00/T95A10 |
| AXIS T95A67 POLE BRACKET | Masthalterung, für T98A-VE Serie, für Masten mit Durchmesser von 80 bis150mm |
| AXIS T98A SUNSHIELD | Sonnenschutz, Metall, für Axis T98A-VE |
| AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |

Empfehlungen

Dienstleistungen

| LACKIERUNG Anschlusskasten | im RAL Farbton |
| --- | --- |