Ausschreibungstext

Artikelnummer

220135

Typ

EXTB-3 JUNCTION BOX EXCAM

Kurzbeschreibung

Anschlussbox, für AXIS ExCAM Q6055, explosionsgeschützt

Hauptmerkmale

Anschlusbox für Kameras in Ex-Bereichen

Für den Einsatz nach ATEX, IECEx und EAC konzipiert

Anschlussleiste für Verkabelung

Verschraubungen/Dichtungen im Lieferumfang

Für armierte und nicht-armierte Kabel

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | AXIS |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 7331021064690 |
| Serie | Axis ExCam |
| Hersteller-Nummer | 01537-001 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| EX E CABLE GLAND M20 ARMORED | Kabelverschraubung, Ex e, für armierte Kabel, M20, 12,5 - 20,9mm, Messing vernickelt |
| --- | --- |
| EX E CABLE GLAND M20 NON-ARMORED | Kabelverschraubung, Ex eb, für nicht armierte Kabel, M20, 7-13mm, Polyamid, schwarz |

Empfehlungen

Dienstleistungen