Ausschreibungstext

Artikelnummer

204466

Typ

VT-PS12DC-12

Kurzbeschreibung

Einbau Netzgerät, für AK-4, 100-240VAC/12VDC (1,5A), stabilisiert, offene Enden

Hauptmerkmale

Eingangsspannung: 100-240VAC

Ausgangsleistung: 12VDC/1,5A

Sekundärleitung ca. 15 cm offene Enden

Kunststoffgehäuse

Für AK-4 Kameraanschlusskasten

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Ausgangsspannung | 12VDC |
| Leistungsaufnahme | 20W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | 0°C ~ +50°C |
| Hersteller-Nummer | 204466 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen