Ausschreibungstext

Artikelnummer

211604

Typ

MDR-20-12

Kurzbeschreibung

Netzteil 12VDC / 1,67A für Hutschienenmontage TS-35

Hauptmerkmale

Aktive PFC Funktion

Schutz bei Kurzschluss / Überlast / Überspannung

Geringe Ruhestromaufnahme

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Jetrics |
| --- | --- |
| Serie | Customer Service IQbox |
| Abmessungen (LxBxH) | 90x22,5x100mm |
| Stromversorgung | 85-264VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +70°C |
| Hersteller-Nummer | 211604 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen