Ausschreibungstext

Artikelnummer

210300

Typ

MDR-100-12

Kurzbeschreibung

Netzteil 12VDC / 7,5A für Hutschienenmontage TS-35

Hauptmerkmale

Aktive PFC Funktion

Schutz bei Kurzschluss / Überlast / Überspannung / Überhitzung

Geringe Ruhestromaufnahme

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Jetrics |
| --- | --- |
| Abmessungen (LxBxH) | 90x55x100mm |
| Stromversorgung | 85-264VAC |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +60°C |
| Hersteller-Nummer | 210300 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen