Ausschreibungstext

Artikelnummer

215888

Typ

IPGPU1

Kurzbeschreibung

Überspannungsschutz, für 10/100/1000 Ethernet und PoE+, Hutschienenmontage

Hauptmerkmale

Wirksamer Schutz gegen Überspannung

Schützt IP- und PoE-Schaltkreise

Ideal zum Schutz von IP-Kameras

Klemmzeit <1ns

IEC-Standard 60715

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Nitek |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | IPGPU1 |

Weitere Produktinformationen

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen