Ausschreibungstext

Artikelnummer

217116

Typ

MEP-62M2812M0A

Kurzbeschreibung

1/2,9" HD Dome, Fix, Tag/Nacht, 1920x1080, Infrarot 2,8-12mm, 12VDC, IP66

Hauptmerkmale

1/2,9" HD Dome, Sony CMOS-Sensor

Easy installation PTZ über Pelco C (UTC)

Varifokal Objektiv, 2,8~12 mm

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD und Composite wählbar

Schwenkbarer IR-Sperrfilter

2D-/3D-DNR Noise Reduction

Digital Wide Dynamic Range (D-WDR)

Geschützte Bereiche, Defog Funktion

Kompaktes Metallgehäuse für Außenanwendung

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 217116 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| AK-9 | Kamera Anschlussbox für DH-6, Dome-WB4 |
| --- | --- |
| DOME-WB2-W | Wandarm für IED-63xx (Metallgehäuse) und IEP-63Mxx, MEP-62Mxx |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| MAM-5ME1001MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| MAM-5MM2001M0A | Konverter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Innen |
| MAM-6ME1012MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12-Kanal |
| PS12DC-11 | Stecker Netzgerät, 100-240VAC, 12VDC (1,0A), Hohlstecker ID 2.1 x OD 5.5, 11mm |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |

Dienstleistungen