Ausschreibungstext

Artikelnummer

213857

Typ

TPP-82A0030MIA

Kurzbeschreibung

1/2,8" HD Analog Dome, PTZ, Tag/Nacht, 30x, 4,3-129mm, 1920x1080, Infrarot, WDR, IP66

Hauptmerkmale

1/2,8" HD-TVI PTZ Dome mit Sony CMOS-Sensor

30x AF Zoom Objektiv, 4,3~129mm

Auflösung max. 1920x1080 (Full HD)

Multisignal: HD-TVI, AHD und Composite wählbar

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Zoom-synchronisierte & fixe IR LEDs

Integrierte Infrarotbeleuchtung (bis zu 300m)

2D-/3D-DNR Noise Reduction

Auto-Kalibrierung

Geschützte Bereiche, Defog Funktion

Alarm Ein- und Ausgänge

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 213857 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| EDC-AKS1 | Anschlussbox mit Netzgerät & Montagearm, wetterfest, 230V-24VAC/3,0A |
| --- | --- |
| EDC-CMT1 | Deckenrohr mit Flansch für PTZ Dome Kameras, Farbe Grau |
| EDC-WMB1-W | Wandmontagearm, weiß, für PTZ Dome Kameras mit Befestigungsbeipack |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| MAM-5ME1001MTA | Multisignal Konverter, HD-TVI , AHD, CVBS auf IP, H.264, 1920x1080, 12VDC |
| MAM-5MM1001M0A | Konverter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite auf HDMI, VGA, Composite, Innen |
| TVA-1201TRA | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 250m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Aktiv, 12V |
| TVA-1201TRP | Zweidraht Sender+Empfänger, UTP, BNC, 150m, Innen, HD TVI, AHD, CVI, CVBS, Passiv |

Empfehlungen

| LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| --- | --- |
| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Eingang HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Ausgänge |
| SC-04MHD | Quad Splitter, 1920x1080, FBAS, AHD, TVI, CVI Eingang / FBAS, HDMI, VGA Ausgang |
| SC-MFM07HD | Testmonitor, Multiformat, für Installation, HD-TVI/CVI/AHD, HD-SDI, EX-SDI, FBAS, HDMI |

Dienstleistungen