Ausschreibungstext

Artikelnummer

214395

Typ

ADPRO iFT E 63021510

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 4TB, 8 IP Kanäle, 1x RS485, 8 Eingänge, 4 Ausgänge

Hauptmerkmale

H.264 Video-Kompression für geringen Traffic

8 digitale Videokanäle (bis zu 32 möglich)

Bis zu 32 Analysekanäle

8 Relaisein- und 4 -ausgänge

Speicherkapazität 4TB

Extreme schnelle Suchfunktion in Aufzeichnungen

Desktop Setup oder 19" Rackmontage möglich

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

Videolizenzen IntrusionTrace/LoiterTrace optional

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Adpro |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 32 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | bis zu 10 MP |
| Kompression | H.264 |
| Netzwerk | 2x 10/100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern | 4 TB |
| HDD Steckplätze | 2x 3,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) oder 2x 2,5" SATA (3Gb/s / 6Gb/s) |
| RAID | RAID 1 |
| Datendurchsatz max. | 160 Mbps |
| Hersteller-Nummer | 63021510 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ADPRO Universal HDD KIT 2TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 2TB |
| --- | --- |
| ADPRO Universal HDD KIT 4TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 4TB |
| ADPRO Universal HDD KIT 6TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 6TB |
| ADPRO Universal HDD KIT 8TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 8TB |

Empfehlungen

Dienstleistungen