Ausschreibungstext

Artikelnummer

214467

Typ

ADPRO iFT E 63041610

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 6TB, 16 IP Kanäle, 1x RS485, 8 Eingänge, 4 Ausgänge

Hauptmerkmale

H.264 Video-Kompression für geringen Traffic

16 digitale Videokanäle (bis zu 32 möglich)

Bis zu 32 Analysekanäle

8 Relaisein- und 4 -ausgänge

Speicherkapazität 6TB

Extreme schnelle Suchfunktion in Aufzeichnungen

Desktop Setup oder 19" Rackmontage möglich

Smartphone-App für Video Monitoring/Konfiguration

Videolizenzen IntrusionTrace/LoiterTrace optional

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Adpro |
| --- | --- |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | kameraabhängig |
| Kompression | H.264 |
| Monitor-Ausgänge | nein |
| Netzwerk | 2x 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 40 TB |
| Festplattenkapazität intern | 6 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | nein |
| HDD Steckplätze | 4x SATA |
| HDD Hotswap | keine Angabe |
| RAID | RAID 1 |
| Datendurchsatz max. | 160 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | 63041610 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| ADPRO Universal HDD KIT 2TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 2TB |
| --- | --- |
| ADPRO Universal HDD KIT 4TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 4TB |
| ADPRO Universal HDD KIT 6TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 6TB |
| ADPRO Universal HDD KIT 8TB | Festplatten Kit, für ADPRO iFT/iFT E, FastTrace 8TB |

Empfehlungen

Dienstleistungen