Ausschreibungstext

Artikelnummer

216796

Typ

DDN-2516-112D16

Kurzbeschreibung

Netzwerk Video Rekorder, 16-Kanal, 256 Mbps, H.264, H.265, 16x PoE, 2TB HDD, DVD

Hauptmerkmale

16 IP-Kanäle mit 256 Mbit/s eingehender Bandbreite

Unterstützung von IP-Kameras mit 8 MP (UHD)

Kompressionsverfahren: H.264, H.265, MJPEG

16x PoE zur Kameraversorgung

DVD-Brenner integriert

Maximal 30fps pro Kanal

Live-Anzeige für 8 Kanäle bei 1080p

Live-Anzeige für 2 Kanäle bei 4K

Maximal 2 SATA-Fesplatten (bis je 6 TB)

Kompaktes, robustes und elegantes Design

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | Bosch |
| --- | --- |
| EAN/GTIN | 8717332485987 |
| Serie | Bosch DIVAR Network 2000 Rekorder |
| IP Kanäle | 16 |
| Auflösung Aufzeichnung max. | 4096x2160 |
| Kompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Monitor-Ausgänge | HDMI, VGA |
| Netzwerk | 100/1000Base-TX RJ45 |
| Audiounterstützung | ja |
| Festplattenkapazität intern max. | 12 TB |
| Festplattenkapazität intern | 2 TB |
| Schnittstellen externer Speicher | USB |
| HDD Steckplätze | 2x SATA |
| HDD Hotswap | nein |
| USB Ports | 1x USB 2.0, 1x USB 3.0 |
| Datendurchsatz max. | 256 Mbps |
| ONVIF | ja |
| Hersteller-Nummer | F.01U.329.395 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| DVR-XS200-A | Festplatte, für Bosch DVR, 2TB |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen