Ausschreibungstext

Artikelnummer

74125

Typ

EDC-AKS1

Kurzbeschreibung

Anschlussbox mit Netzgerät & Montagearm, wetterfest, 230V-24VAC/3,0A

Hauptmerkmale

Anschlussbox mit Netzgerät

Eingangsspannung: 230VAC

Ausgangsleistung: 24VAC/3,0A

Klemmen für Signal/Daten und Alarmweiterleitung

Wetterfestes Aluminiumgehäuse für Wandmontage

Schwenkbarer Deckel kombiniert mit Montagearm

Schutzart: IP66

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Abmessungen (HxBxT) | siehe Maßzeichnung |
| Farbe | Pantone Cool Gray 1C |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Alarmeingänge | 4 |
| Alarmausgänge | 2 (Öffner oder Schließer) |
| Ausgangsspannung | 24 ~ 28VAC |
| Leistungsaufnahme | 80W |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +50°C |
| Gewicht | 3,8kg |
| Hersteller-Nummer | 74125 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

| EDC-CMA2 | Eckmontagewinkel für EDC-IPx1/OPx1 Gehäuse und Wandarm EDC/WMB1 |
| --- | --- |

Empfehlungen

Dienstleistungen