Ausschreibungstext

Artikelnummer

70527

Typ

NE-132/AC24V

Kurzbeschreibung

Netzgerät 230VAC/24VAC (1,0A)

Hauptmerkmale

Spannungsversorgung für Dome-Kameraserie ED(M)C

Eingangsspannung: 230VAC/50Hz

Netzanschluss: 1,8m mit 2-pol. Netzstecker

Ausgangsleistung: 24VAC/1,0A +/-5%

Sekundärleitung 1,8m mit freien Kabelenden

Für Innenraumbetrieb

Weitere Merkmale (Spezifikationen)

| Hersteller | eneo |
| --- | --- |
| Hersteller-Nummer | 70527 |

Weitere Produktinformationen

Zubehör

Empfehlungen

Dienstleistungen