Specifications text

Article number

212764

Type

SC-MFM07HD

Short description

Test Monitor, Multiformat, for Service, HD-TVI/CVI/AHD, HD-SDI, EX-SDI, FBAS, HDMI

Main Features

7" hochauflösendes TFT-LCD Display

HD TVI, HD CVI, AHD analog HD Eingang

HD-SDI Eingang (bis 3G)

SDI Eingang, HDMI Eingang (~1080P 60Hz)

VGA Eingang (~1600 x 1200/60Hz) UXGA

FBAS (CVBS) Eingang

Spannungsausgang für Kamera mit 12VDC/500mA

Signalpegelanzeige (HD-SDI, EX-SDI)

PTZ-Steuerung (RS-485) / RS-485 Analyzer Funktion

Audio Line Eingang, - Ausgang

Leistungsstarker Li-Polymer-Akku für Nutzungsdauer von 6-8h

inkl. Tragetasche aus Leder

Other Features (Specifications)

| Brand | SeeEyes |
| --- | --- |
| Housing | Indoor |
| Color (housing) | dark grey, orange |
| Hosuing material | ABS plastic |
| Dimension (lxwxd) | 241x153x50mm |
| Supply voltage | 12VDC |
| Operating temperature | 0°C ~ +50°C |
| Manufacturer order number | SC-MFM07HD |

Additional Productinformation

Related products

| SC BATTERY LARGE | Akku für Multiformat SeeEyes Servicemonitor, groß, Ersatzteil ab 08/17 |
| --- | --- |
| SC BATTERY SMALL | Akku für Multiformat SeeEyes Servicemonitor, klein, Ersatzteil bis 07/17 |
| SC-Charger (12.6V) | Netzteil für Multiformat Servicemonitore, Ersatzteil |

Recommendations

Services