Specifications text

Article number

221437

Type

ISM-54F0023W0A

Short description

1/3" Network Board Camera, 2592x1520,Day&Night, WDR, 2,3mm, H.265, PoE, 12VDC

Main Features

1/3" 4.0 MP Omnivision CMOS-Sensor

Resolution max. 2592x1520

Board Camera 50x50x60,4mm

Quad Streaming (H.265, H.264, MJPEG)

True Day & Night (TDN)

Noise Reduction (2D-/3D-DNR)

WDR 120dB, Smart BLC

Slot for Micro SD memory card

ONVIF conformance, PoE IEEE802.af, 12VDC

Audio-, Alarm- In- and Outputs

Privacy zones, password protection, Cross Web-Browsing

Framerate increase on motion detection

Other Features (Specifications)

| Brand | eneo |
| --- | --- |
| Dimensions (HxWxD) | 50x50x60,4mm |
| Camera Type | Board Camera |
| Resolution Standard | 4 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Sensor size | 1/3" |
| Imager | CMOS |
| Video compression | H.264, H.264+ (Smart Stream), H.265, H.265+ (Smart Stream), M-JPEG |
| Image resolution max. | 2592x1520 |
| Image Transmission Rate | 30 fps |
| Day&Night switch | ICR |
| Sensitivity | 0,25 Lux at F2,2, 40 IRE |
| Digital Noise Reduction | yes |
| Lens Type | fixed focal length |
| Focal Length | 2,3 mm |
| Iris Control | no |
| Digital Zoom | yes |
| Observe (62 px/m) | 11 m |
| Recognize (125 px/m) | 5 m |
| Identify (250 px/m) | 2,5 m |
| Detect (25px/m) | 28 m |
| Horizontal Angle of View | 130° |
| Vertical Angle of View | 75° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,3 m |
| llumination | no |
| Housing | without housing |
| Blower | no |
| Video outputs | no |
| Alarm inputs | 1 |
| Alarm outputs | 1 |
| Audio support | yes |
| Ethernet interface | 100Base-TX, 10Base-T |
| Serial interfaces | Ethernet |
| Internal storage | microSDHC card, microSDXC card |
| Analysis functions | Defog, Motion detection, Perimeter Intrusion Detection (PID), Tampering Detection (TD) |
| Mounting | Einbaumodul |
| Supply voltage | 12VDC, PoE |
| Power consumption | 4.8W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandal proof | no |
| Operating temperature | 0°C ~ +40°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Low Speed Shutter | yes |
| Backlight Compensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Motion Detector | yes |
| Camera type | Platine |
| Audio | 2 Way Audio |
| Remote configuration | Browser |
| Weight | 70g |
| Manufacturer order number | 221437 |

Additional Productinformation

<h2>Hochauflösende Platinenkamera für den Einsatz in Logistik und Verkehrswesen</h2><p>eneo Platinenkameras kommen in zahlreichen Branchenlösungen zum Einsatz. Die netzwerkbasierte, hochauflösende Platinenkamera ISM-54F0023W0A sogt unter anderem für Transparenz in Logistikprozessen und für die Fahrgastsicherheit im öffentlichen Personennahverkehr. So winzig die eneo IP-Platinenkamera mit ihren 50 x 50 x 60,4mm ist, so groß ist ihre Auflösung: beeindruckende 4 Megapixel beträgt die maximale Auflösung der True Day & Night Kamera. <br><br></p><h3>Videoanalysefunktionen und Schutz sensibler Bildbereiche</h3><p>Die eneo Platinenkamera ISM-54F0023W0A unterstützt Anwender mit den Videoanalysefunktionen Bewegungsanalyse, Defog, Detektion von Eindringlingen (Intrusionserkennung) und Manipulationsschutz. Detektiert die Kamera eine Bewegung, hebt sie die Bildwiederholrate automatisch an. Durch die Privatzonenmaskierungsfunktion ermöglicht die hochauflösende Platinenkamera von eneo den Schutz sensibler Bildbereiche. Dank 2-Wege-Audio können Anwender Personen im Bereich der Kamera nicht nur hören, sondern auch mit ihnen sprechen. <br><br></p><h3>Optimale Bildqualität und simultane Streams</h3><p>Die hochauflösende Platinenkamera ISM-54F0023W0A ist mit digitaler Rauschunterdrückung (2D-/3D-DNR), Gegenlichtkompensation und Wide Dynamic Range (WDR) ausgestattet. Diese Bildoptimierungsfunktionen gewährleisten auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen ein gleichmäßiges Bild. Die Quad-Streaming-Technologie an Bord der eneo Platinenkamera ermöglicht die gleichzeitige Ausgabe mehrerer H.264- / H.265.Streams und eines MJPEG-Streams. <br><br></p><h3>Bandbreitenschonendes Streaming</h3><p>Die hochauflösenden Platinenkamera überträgt Bilder mit einer maximalen Rate 30fps. Die Videokompressionsformate H.264, H.264+, H.265, H.265+ und M-JPEG reduzieren den Bandbreitenbedarf und ermöglichen eine sparsame Speicherbelegung. <br><br></p><h3>Lizenzfreie Service-Software und hohe Integrationsfähigkeit</h3><p>Für die Verwaltung der hochauflösenden Platinenkamera stellt eneo die lizenzfreie Service-Software eneo Site Manager bereit. Der eneo Site Manager bietet schnellen Zugriff auf das Web-Interface und unterstützt u. a. die Multi-Anzeige verschiedener IP-Kameras, parallele Massen-Updates sowie die Speicherung und Wiederherstellung von Kameraeinstellungen. Wie alle eneo IP-Geräte unterstützt die hochauflösende Platinenkamera die ONVIF Profile S & T und kann daher mit einer breiten Palette an ONVIF-konformen Drittherstellerprodukten eingesetzt werden. Diese Integrationsfähigkeit bietet Anwendern ein hohes Maß an Flexibilität. </p>

Related products

| eneo Site Manager | Management Software for eneo IP products |
| --- | --- |

Recommendations

Services

| Vorkonfiguration IP-Kamera | Preconfiguration 1x IP camera Function test, FW update |
| --- | --- |