Specifications text

Article number

240906

Type

ExCam IPM1137-LE-IR T08-VA2.2.K1.BOR-L.H-005.N-P

Short description

camera in stainless steel housing in accordance with RL 2014/34/EU (ATEX) and IECEx, external EX-IR-illumination, 5MP, i-CS Remote Zoom

Main Features

1/2.7" CMOS sensor with 5 MP (2592 x 1944)

Day/night functionality

Powerful remote zoom lens (i-CS)

AISI 316L stainless steel

Certified for hazardous areas according to ATEX, IECEx, INMETRO, EAC-Ex

Zone 1/21, gas group IIC, temperature class T5

Version with IR light

Protection class IP66/68 (IEC 60529)

One-cable solution (PoE)

H.265 video compression

Made in Germany

Other Features (Specifications)

| Brand | SAMCON |
| --- | --- |
| Series | ExCam |
| Camera Type | Explosionsgeschützt |
| Resolution Standard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Sensor size | 1/2.7" |
| Imager | CMOS |
| Video compression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Image resolution max. | 2592x1944 |
| Image Transmission Rate | 30 fps |
| Day&Night switch | ICR |
| Sensitivity | 0,17 Lux bei 50 IRE F1.4 |
| Digital Noise Reduction | yes |
| Lens Type | Varifocal |
| Focal Length | 3,5 - 10 mm |
| Digital Zoom | yes |
| Horizontal Angle of View | 99 - 31° |
| llumination | Infrared |
| Housing | Explosionsgeschützt |
| Color (housing) | Edelstahl |
| Hosuing material | Stainless steel |
| Heater | no |
| Video outputs | no |
| Alarm inputs | nein |
| Audio support | no |
| Serial interfaces | Ethernet |
| Internal storage | no |
| Supply voltage | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Operating temperature | -30°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Certifications | ATEX, EACex, IECEx, INMETRO, MASC, UKEX |
| Protection rating | IP66/68 |
| Low Speed Shutter | yes |
| Backlight Compensation | n/a |
| Wide Dynamic Range (WDR) | 120dB |
| Motion Detector | yes |
| Manufacturer order number | 22070478 |

Additional Productinformation

<h2>Die Kombi-Lösung: Ex-zertifizierte Hochleistungskamera und Ex-Leuchte</h2><div class="ce-textpic ce-left ce-above"><div class="ce-bodytext"><p class="align-justify">Die ExCam IPM1137-LE kombiniert die beiden Geräte Kamera und Leuchte in einem. Sie ist die ideale Lösung für lichtschwache Bereiche. Eine hohe Bildqualität ist von entscheidender Bedeutung, um einen Vorgang deutlich zu erfassen und beteiligte Personen oder Objekte klar identifizieren zu können. Um die Leistung der Kamera bei schwierigen Lichtverhältnissen (bis hin zur absoluten Dunkelheit) zu optimieren sind bei der ExCam IPM1137-LE Beleuchtung und Kamera optimal aufeinander abgestimmt und die Leuchte ist einfach über die Kamera schaltbar.</p><h2>Die Kamera: 5MP-Auflösung trifft auf leistungsstarkes Remote-Zoom-Vario-Fokus-Objektiv und MLPU</h2><p class="align-justify">Bei der ExCam IPM1137-LE handelt es sich um eine kosteneffektive Megapixel-Netzwerkkamera, besonders geeignet für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Sie bietet neben 5 MP-Auflösung (2592 x 1944), ein leistungsstarkes Remotezoom-Variofokus-Objektiv und eine Machine Learning Processing Unit (MLPU). Zugelassen ist sie gemäß Richtlinie 2014/34/EU (ATEX), IECEx und EAC-Ex. Diese und weitere verfügbare Zulassungen finden Sie im Downloadbereich.</p><h2>Der weltweit kleinste LED-Strahler für explosionsgefährdete Bereiche: liteServer Ex.micro</h2><p class="align-justify">Der <a class="internal-link" title="Öffnet internen Link im aktuellen Fenster" href="https://www.samcon.eu/de/produkte/leuchten/liteserver-exmicro/" target="_blank" rel="noopener">liteServer Ex.micro</a> ist die perfekte Ergänzung zu unseren Kameras in lichtschwachen Bereichen. Er verfügt über eine eingebaute, energieeffiziente, langlebige LED. Diese ist wahlweiße in einer Version mit sichtbarem Weißlicht oder in einer Infrarot-Version ausgeführt. IR-Beleuchtung (Wellenlänge 855nm) ermöglicht die unauffällige Überwachung auch bei absoluter Dunkelheit. Zugelassen ist die Beleuchtungsserie gemäß Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) und IECEx.</p><h2>Explosionsgeschützte IP-Kamera mit ATEX-, IECEx- und EAC-Ex-Zulassung</h2><p class="align-justify">Die ExCam-Reihe ist sowohl im Rahmen der europäischen (ATEX) als auch der internationalen Richtlinie (IECEx) zertifiziert. Das ex-geschützte Gehäuse ist für die ATEX Gruppe II für die Zonen 1, 2 sowie 21 und 22 einschließlich der Explosionsgruppen IIC / IIIC zugelassen. Darüber hinaus verfügt sie auch über die EAC-Ex Zulassung.</p><p class="align-justify">Bei der Entwicklung der ExCam IPM1137-LE wurde sehr hoher Wert auf Sicherheit sowie mechanische Präzision und hochwertige Edelstähle gelegt. Zudem stand ein modularer Aufbau im Vordergrund der Entwicklung. Hinsichtlich der technischen Kennwerte sind wir an die Grenzen des Machbaren gegangen: In Bereichen, wie z.B. der Medienbeständigkeit und der Umgebungstemperatur setzen wir mit der ExCam-Reihe Maßstäbe.</p><h2>Remotezoom & Variofokus</h2><p>Die ExCam IPM1137-LE bietet ein leistungsstarkes Remotezoom-Variofokus-Objektiv. Dank diesem können Sie den Zoom über Fernzugriff einstellen.</p><h2>Temperaturen</h2><p>Die Grenzwerte der ExCam IPM1137-LE liegen bei -30°C und +50°C.</p><h2>Minimaler Installationsaufwand & Power over Ethernet (PoE)</h2><p class="align-justify">Dank Power over Ethernet (PoE) können Daten und Spannungsversorgung in einem Kabel geführt werden. Somit wird für den Anschluss im sicheren Bereich nur noch ein PoE-Switch oder ein PoE-Midspan benötigt. Die Stromversorgung der Kamera erfolgt per Power over Ethernet (PoE gemäß IEEE 802.3af) über das Netzwerk, die kostspielige Installation einer separaten Energie-Versorgungsleitung entfällt. Die ExCam IPM1137-LE liefert mehrere unterschiedliche Videoströme gleichzeitig und unterstützt H.264, H.265 und MJPG.</p></div></div><iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/yiH4IoG4VsU?si=3xR45_boluhAlfyh&start=76" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Related products

| ExConnection Rail T04.5-D.BOR-4PoE++-1000Base | High-performance PoE switch for the Ex area pressure-resistant encapsulated housing with sight glass, Explosion protection approval 2014/34/EU |
| --- | --- |
| ExConnection Rail T04.6-D.BOR-8PoE++-1000Base | High-performance PoE switch for the Ex area pressure-resistant encapsulated housing with sight glass, Explosion protection approval 2014/34/EU |
| ExTB-3 Klemmkasten für ExCam Serie | Model: T12-M20-M20-M20 |
| Mastadapter PMB-VA1.x + VA.2.x | Compatible with all WMB wall brackets of the ExCam Series with the model codes T08-VA1.x, T08-VA2x and T03 |
| SKD02-T Kabel Kit 30 m | 30 meter SKD02-T system cable Digital special cable with Ex approval according to DIN EN 60079-14 |
| SKDP03-T Kabel Kit 30 m | 30 meter SKDP03-T system cable Digital special cable with Ex approval according to DIN EN 60079-14 |
| Wandausleger WMB-VA2.3 | &nbsp; |
| Wetterschutzdach WPR-VA2.2 (Edelstahl) | (Stainless Steel) |

Recommendations

Services