Specifications text

Article number

74318

Type

DVRPTR16

Short description

16-channel Surge Protection Panel, 19" Einschubgehäuse, 19", 1HE

Main Features

Surge Protection for Video Channels

16 Inputs and Outputs

Bandwidth: DC to 20MHz

Clamping Voltage: 2.8V

Fits Standard 19" Rack Cabinets

Other Features (Specifications)

| Brand | Nitek |
| --- | --- |
| Manufacturer order number | DVRPTR16 |

Additional Productinformation

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Related products

Recommendations

Services