Specifications text

Article number

74319

Type

CAMPTR1

Short description

1-channel Coaxial Cable In-line Surge Protector Inline Gehäuse

Main Features

1-Channel Video Coax Surge Protection

For Camera or Head-end Applications

Bandwidth: DC to 20MHz

Clamping Voltage: 2.8V

No Power Required

Easy to Install

Other Features (Specifications)

| Brand | Nitek |
| --- | --- |
| Manufacturer order number | CAMPTR1 |

Additional Productinformation

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Related products

Recommendations

Services