Specifications text

Article number

211265

Type

EL4500U

Short description

Ethernet, PoE Extender, UTP, 4x100BaseT, RX/TX Set Set bestehend aus TX und RX

Main Features

Erweiterung um 600m über UTP-Kabel, 4 Ports

Unterstützt jedes Netzwerk-Gerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Komplett transparent im Netzwerk

Einfache Installation, kein Setup notwendig

Optionales Netzgerät für Switches ohne PoE

Other Features (Specifications)

| Brand | Nitek |
| --- | --- |
| Type | PoE extender, Sender/Empfänger |
| Series | PoE Extender |
| Ports | 4 |
| Gigabit | no |
| Output power | 45W |
| Input power | 50W |
| Extension | 600 m |
| PoE output | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| PoE input | IEEE802.3af, IEEE802.3at |
| Operating temperature | -40°C ~ +75°C |
| Certifications | NEMA TS-2 |
| Manufacturer order number | EL4500U |

Additional Productinformation

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Related products

Recommendations

Services