Specifications text

Article number

211980

Type

EVX-900R

Short description

Media Converter, Indoor, Transmitter-Receiver, 1x RJ45, 1x RJ-11, 12V, up to1000m

Main Features

Medienkonverter Ethernet über Telefonleitung

Kompatibel zu IEEE 802.3 10Base-T und IEEE 802.3u 100BaseTX

VDSL2: ITU-T G.993.2 Standard

Übertragungsrate: 100/60Mbps bis 350m, 40/10Mbps bis 1000m

1x RJ45 Port, 1x RJ-11 Port

Status-LED Anzeige: Power/Link

Temperaturbereich -5°C ~ 45°C

Other Features (Specifications)

| Brand | eneo |
| --- | --- |
| Manufacturer order number | ECV-2302-RJ11 |

Additional Productinformation

Related products

Recommendations

Services