Specifications text

Article number

218800

Type

SC-IPC3001E

Short description

Media Converter Set, 1 Channel Ethernet over Coax Transmitter Receiver, PoE 1,8km

Main Features

1-Kanal Ethernet über Koax-Übertragung

Set Sender, Empfänger

Bandbreite 200 Mbps

Übertragungslänge: 1800m über RG-6

Taste für automatisches Pairing

Sender unterstützt PoE Output für Kamera

Netzteil 48VDC im Lieferumfang

Other Features (Specifications)

| Brand | SeeEyes |
| --- | --- |
| Type | Media Converter |
| Mounting | wall mount |
| Transmission medium | Coax |
| Ports | 1 |
| Model | mini module |
| Range | 1800 m |
| Supply voltage | 48~57 VDC |
| Operating temperature | -10°C ~ +50°C |
| Manufacturer order number | SC-IPC3001E |

Additional Productinformation

Related products

Recommendations

Services