Specifications text

Article number

207334

Type

EL1500UWS

Short description

Ethernet, PoE Extender, UTP, 1 Port, Extension of 500m, IP65, Surge Protection

Main Features

Ethernet und POE Extender

Unterstützt jedes Netzwerkgerät, inkl. IP-Kameras

Unterstützt Megapixel-Kameras

Erweiterung um 600m über UTP

Nach IP65 geschützt

Inklusive Überspannungsschutz IPPWR1

Komplett transparent im Netzwerk

LED Statusanzeigen

Einfach zu installieren

Other Features (Specifications)

| Type | Sender/Empfänger |
| --- | --- |
| Series | Ethernet Extender, PoE Extender |
| Mounting | ceiling mount, desktop, wall mount |
| Transmission medium | UTP |
| Ports | 1x 10/100Base-TX, 1x UTP |
| PoE ports (number) | 1 |
| Model | housing |
| Operation mode | n/a |
| Wavelength | n/a |
| Range | 600 m |
| Supply voltage | PoE |
| Operating temperature | -15°C ~ +60°C |
| Protection rating | IP65 |
| Manufacturer order number | EL1500UWS |
| Brand | Nitek |

Additional Productinformation

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Related products

Recommendations

Services