Specifications text

Article number

220294

Type

MM-100-POE

Short description

Fiber Media Converter, 10/100 Multi-Mode, SC, PoE+ SC, PoE+

Main Features

10/100 (Fast Ethernet) RJ45 Netzwerkanschluss

100BASE-FX SC Duplex-Multimode-Anschluss

10/100 Ethernet bis zu 2 km über Multi-Mode-Glasfaser

Injiziert bis zu 30 W PoE-Leistung für Remote-Geräte

Other Features (Specifications)

| Brand | Nitek |
| --- | --- |
| Type | housing |
| Series | Medienkonverter |
| Mounting | ceiling mount, desktop, wall mount |
| Fiber optic connector | SC |
| Transmission medium | optical fiber |
| Ports | RJ-45 |
| PoE ports (number) | 1 |
| Model | housing |
| Number of fibers | 2 |
| Wavelength | 1310nm |
| Range | 2 km |
| Supply voltage | 48~57 VDC |
| PoE budget | 30 W |
| Operating temperature | 0°C ~ +50°C |
| Operation mode | multi mode |
| Manufacturer order number | MM-100-POE |

Additional Productinformation

<p><span style="color: rgb(254, 0, 0);"><strong>Bitte beachten Sie, dass es bei unserem US-Hersteller Nitek aufgrund der nachlassenden Verfügbarkeit älterer Bauteile, insbesondere analoger Video-Komponenten, zu Lieferverzögerungen kommen kann. Wir bitten um Ihr Verständnis.</strong></span></p>

Related products

Recommendations

Services