Specifications text

Article number

218771

Type

MPD-64A0003P0A

Short description

1/2,9" HD Dome, Fixed 2560x1440, Day&Night, AF Zoom, WDR, 3,2-9mm, Infrared, Indoor

Main Features

1/2,9" 6,64 Megapixel SONY STARVIS CMOS-Sensor

Resolution max. 2560x1440@25/30fps

Optical 3x auto focus zoom, 3,2~9mm

Separate outputs for digital and multi-signal

Multisignal: HD-TVI, AHD selectable, Composite SUB

Digital signal: EX-SDI, HD-SDI selectable

DOL-WDR by triple scan images at 30/25fps &

ROI (Region of Interest) WDR mode

Point of Interest & Smart Motion Zoom

Wedge adapter included (10° inclination)

Scratch resistant hard coated bubble

Easy installation, 3-Axis gimbal

Other Features (Specifications)

| Brand | eneo |
| --- | --- |
| Dimensions (HxWxD) | 94x116mm |
| Serial interfaces protocols | UTC (HD-Signal Format) |
| Series | eneo Callisto Indoor, eneo COAXIZE, eneo KX-Series |
| Resolution Pixels | 1280x720, 1920x1080, 2560x1440 |
| Resolution Pixels | 1280x720, 1920x1080, 2560x1440 |
| System | True Day&Night |
| Sensor size | 1/2.9" |
| Imager | CMOS |
| Day&Night switch | ICR |
| Sensitivity | 0,1 Lux at F1,6, 40 IRE |
| Digital Noise Reduction | yes |
| Lens Type | auto focus zoom |
| Focal Length | 3,2 - 9 mm |
| Iris Control | DC |
| Zoom Factor | 3x |
| Digital Zoom | yes |
| Observe (62 px/m) | 32 - 88 m |
| Recognize (125 px/m) | 14 - 43 m |
| Identify (250 px/m) | 6,6 - 21 m |
| Detect (25px/m) | 80 - 215 m |
| Horizontal Angle of View | 75 - 26° |
| Vertical Angle of View | 41 - 15° |
| MOD (Mininum Object Distance) | 0,5 m |
| llumination | Infrared |
| Housing | Indoor |
| Color (housing) | white |
| Color (bubble) | clear |
| Hosuing material | Plastic |
| Heater | no |
| Blower | no |
| Rotation range | +/-165° |
| Video outputs | AHD, composite (CVBS) SUB, EX-SDI, HD-SDI, HD-TVI |
| Alarm inputs | nein |
| Alarm outputs | no |
| Serial interfaces | Coaxitron (HD Protocol) |
| Analysis functions | Defog, Digital image stabilization |
| Mounting | Ceiling mount, Wall mount |
| Supply voltage | 12VDC |
| Power consumption | 7W |
| Vandal proof | no |
| Operating temperature | -10°C ~ +50°C |
| Low Speed Shutter | yes |
| Backlight Compensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR, WDR 113dB |
| Motion Detector | yes |
| Signal format | AHD @ 4MP, EX-SDI @ 4MP, HD-SDI (1.485 Gbps), HD-TVI @ 4MP |
| Camera type | Dome |
| Frame rate | 25/30fps @ 1920x1080p, 25/30fps @ 2560x1440p, 50/60fps @ 1280x720p |
| Aperture range (F) | F1.6 |
| Illumination range | approx. 30m |
| Weight | 260g |
| Manufacturer order number | 218771 |

Additional Productinformation

<h2>eneo HD Analog Dome für Indoor-Videosicherheit </h2><p>Der HD Analog Dome MPD-64A0003P0A liefert Videobilder mit Auflösungen von bis zu 2560 x 1440 Pixeln bei einer Bildfrequenz von 25fps. Das Autofokus-Zoom-Objektiv (3,2?9mm) verfügt für aussagekräftige Detailvergrößerungen über einen dreifachen optischen Zoom. Darüber hinaus ist der HD Analog Dome mit einer Smart Motion Zoom Funktion ausgestattet, der es ermöglicht, bei detektierter Bewegung Objekte oder Personen in vorab definierten Bildbereichen zu vergrößern. Dabei können Anwender sowohl die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung als auch die Zoomdauer individuell festlegen. Mit der Pointing-Zoom-Funktion können Anwender während der Live-Ansicht manuell mittels optischem Schwenk eine Zoomfahrt auf einen definierten Bildbereich auszulösen. Mit diesen intelligenten Zoom-Funktionen und der hohen Videoauflösung bietet sich der eneo HD Analog Dome für Videosicherheitsanwendungen im Innenbereich an, insbesondere für die Überwachung von Eingangs- und Kassenbereichen, Korridoren, Treppenhäusern oder Geldautomaten. <br><br></p><h3>Viel Flexibilität durch vielfältige Videosignaloptionen </h3><p>Der eneo HD Analog Dome unterstützt die folgenden analogen und digitalen Videosignale: HD-TVI, AHD, Composite SUB, EX-SDI und HD-SDI. Hierfür verfügt die Kamera über separate Ausgänge. <br><br></p><h3>Zuverlässige Überwachung rund um die Uhr </h3><p>In Kameratests wurde die Leistungsfähigkeit des HD Analog Domes anhand der DORI-Distanzen ermittelt: Wahrnehmen (25 px/m) auf 80 bis 215m, Beobachten (62 px/m) auf 32 bis 88m, Erkennen (125 px/m) auf 14 bis 43m und Identifizieren (250 px/m) auf 6,6 bis 21m. Dank der integrierten Infrarotbeleuchtung (2 High Power LEDs, 850nm, Beleuchtungsreichweite 30m) ist MPD-64A0003P0A für die 24/7-Überwachung ausgelegt. Bildoptimierungsfunktionen wie DOL-WDR, Gegenlichtkompensation (BLC, HLC), digitale Bildstabilisierung (DIS) und Defog sorgen dabei rund um die Uhr für eine konstant hohe Bildqualität. <br><br></p><h3>Einfache und schnelle Installation </h3><p>Der eneo HD Analog Dome kommt mit einem 3-Achsen-Aufhängering, der eine schnelle und errichterfreundliche Wand- oder Deckenmontage ermöglicht. Außerdem ist im Lieferumfang ein Keiladapter enthalten, der den Neigungswinkel der Kamera reduziert und dadurch die horizontale und vertikale Reichweite der Kamera erhöht. Die Kuppel, die das Objektiv schützt, ist beidseitig kratzfest beschichtet. </p>

Related products

| MAM-5DC1004M0A | Distributor, 1x BNC Input HD-TVI, CVI, AHD, CVBS, 4x BNC Output |
| --- | --- |
| MAM-5MM1001M0A | Converter, HD-CVI, HD-TVI, AHD, Composite to HDMI, VGA, Composite, Indoor |
| MAM-5MM2203M0A | Converter, 4K HD-TVI, HD-CVI, AHD, auf HDMI, Indoor 12VDC |
| PS12DC-11 | Plug-in Power Supply Unit, 100-240VAC/12VDC (1,0A), regulated, with DC Plug |
| TVA-1201TRA | UTP Transmitter+Receiver, UTP, BNC, 250m, Indoor, HD TVI CVI, AHD, CVBS, Active, 12V |
| TVA-1201TRP | UTP Transmitter+Receiver, UTP, BNC, 150m, Indoor, HD TVI CVI, AHD, CVBS, Passive |

Recommendations

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | Extra charge for special paint fixed dome in RAL color |
| --- | --- |

Services

| LACKIERUNG Fix-Dome-Kamera | Extra charge for special paint fixed dome in RAL color |
| --- | --- |
| LACKIERUNG Grundkosten | Painting basic costs once per RAL color and delivery lot |
| Vorkonfiguration analoge Kamera | Preconfiguration 1x analog camera Function test, FW update |